Der Vorarlberger Zivilschutzverband unterstützt Ihre Zivil- und Selbstschutzvorsorge durch Information und Beratung. Gerade auch im Falle eines

Blackout’s (= länger andauernder Stromausfall) gibt es einiges zu beachten:

| Informationen zum Objekt: |
| --- |
| Objektart: | z.B: Wohn-, Reihen-, Ferienhaus, Eigentums-, Mietwohnung | Baujahr: |  |
| Adresse: |  |
| Interessent: |  | Telefon-Nr.: |  |
|  |  | Email: |  |
| Eigentümer: |  | Telefon-Nr.: |  |
|  |  | Email: |  |
| Information zu den stromversorgten Geräten und Anlagen: |
| Gerät / Anlage | Art / Typ | Notstromversorgung erforderlich | Alternativen | Bemerkung |
|  |  | nein | ja | Leistung | Spannung |  |  |
| Kühlschrank | Absorber |  |  |  |  | Camping-Kühlschrank | gasbetrieben |
| Tiefkühlschrank / -Truhe | Kompressor |  |  |  |  |  | TKS halten Temperatur 24 h wenig öffnen, nichts Neues einfrieren |
| Beleuchtung |  |  |  |  |  | LED Batterieleuchten, Taschenlampen, Kerzen |  |
| Radio |  |  |  |  |  | Autoradio, Kurbelradio | Radio über Kabel kann ausfallen |
| Fernseher |  |  |  |  |  |  | Kabel-TV kann ausfallen |
| Computer |  |  |  |  |  |  | Internet dürfte ausfallen |
| Mikrowelle |  |  |  |  |  |  |  |
| Dampfgarer |  |  |  |  |  |  |  |
| Kochplatte / Herd |  |  |  |  |  | Gaskocher, Grill, Esbit-Kocher, Brennpasta |  |
| Dunstabzug |  |  |  |  |  |  |  |
| Heizung | Gas, Öl, WP, Strom Holz, Fernwärme |  |  |  |  | Kachelofen, Schwedenofen, Gasofen | Gas, Öl, Pellets, Holz, Wärmepumpe, … Steuerung Holzheizung braucht Strom! |
| Heizungsumwälzpumpen | 1ph / 3phasig? |  |  |  |  |  |  |
| Warmwasseraufbereitung |  |  |  |  |  | Thermische Solaranl. (UWP braucht Strom!) |  |
| Wasserversorgung-Druckerhöhung | 1ph / 3phasig? |  |  |  |  |  |  |
| Abwasserhebeanlage | 1ph / 3phasig? |  |  |  |  |  | Alarmierung kann auch ausfallen |
| Be- und Entlüftung |  |  |  |  |  |  | Landwirtschaft Heulüfter, Tierhaltung |
| Information zu den stromversorgten Geräten und Anlagen: |
| Gerät / Anlage | Art / Typ | Notstromversorgung erforderlich | Alternativen | Bemerkung |
|  |  | nein | ja | Leistung | Spannung |  |  |
| Klimaanlage |  |  |  |  |  |  |  |
| Ladung Elektrofahrzeuge |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrische Türöffner |  |  |  |  |  |  | Auch Chip, Fingerprint, … - mind. eine Tür mit herkömmlichen Profilzylinder |
| Elektrische Rollladen |  |  |  |  |  |  | Können manuell nicht geöffnet werden |
| Garagentoröffner |  |  |  |  |  |  | Üblicherweise Notöffnung möglich |
| Rufhilfe |  |  |  |  |  |  | Kommunikation zur RFL wird nicht funktionieren |
| Brandmeldeanlage |  |  |  |  |  |  | Weiterleitung zur RFL wird nicht funktionieren. Ausfall ohne Nachladung |
| Alarmanlage |  |  |  |  |  |  | Weiterleitung zur Alarmstelle wird nicht funktionieren. Ausfall ohne Nachladung |
| Überwachungskamera |  |  |  |  |  |  | Weiterleitung wird nicht funktionieren |
| Weitere Stromverbraucher |  |  |  |  |  |  |  |
| Div. Steckdosen (zB. für Handyladung) |  |  |  |  |  | Powerbank | Ausfall/Überlastung Fest- + Mobilnetz? |
| Schnurlostelefone, Festnetztelefon |  |  |  |  |  | Mobiltelefon geladen, solange Mobilnetz ok | Funktionieren oft ohne Netz nicht |

Sonstiges: Personenlift, Treppenlifte, med. Einrichtungen in der häuslichen Pflege (Wechseldruckmatratzen, Sauerstoffgeräte, Badelift, el. Pflegebett, ..)

| Vorhandene alternative Stromerzeuger: |
| --- |
| Art des Stromerzeugers | Hersteller | Typ | Leistung | Spannung | Bemerkung |
| Notstromerzeuger |  |  |  |  | Funktionsbereit halten |
| Photovoltaikanlage |  |  |  |  | Funktioniert nur bei vorhan-dener Netz-Stromversorgung |
| Batterie zu Photovoltaikanlage |  |  |  |  | Muss als Notversorgung mit WR Inselbetriebsfähig sein |
| Batterie / Wechselrichter (WR) |  |  |  |  | Wechselrichter muss Inselbetrieb-fähig sein – wie wird Batterie ohne PV nachgeladen? |
| USV-Anlage |  |  |  |  | Unterbruchs-freie Stromversorgung / nur kurzfristig |
| Zapfwellengenerator |  |  |  |  | Entsprechendes Fzg. vorhanden? |
| E-Auto mit Entnahmemöglichkeit (V2L, V2H, V2B,bidirektionales Laden) |  |  | Hundai IONIQ V2L – bis 3,6Kw |  | z.B.: Nissan Leaf, Nissan e-NV200, Mitsubishi Outlander, Eclipse Cross, Kia EV6, Hundai Ioniq 5 (Quasar 2, Evotec) |

| Bestehende Infrastruktur: |
| --- |
| Was | Bemerkung | Hinweise |
| Aufstellort / Lagerort für Aggregat |  | Event. Bewilligung erforderlich Brandschutz, Schall, Grundwasser, Abgase, Kühlung, Zuluft |
| Betriebsmittel-Lager |  | Genügend Treibstoff (inkl. Motoröl) für einen mehrtägigen Betrieb? Lagerfähigkeit Treibstoff (Bioanteil im Diesel, Alterung Benzin) Sicherer Lagerort (max. zugelassene Mengen beachten) |
| Anzahl der Stromzähler |  | Ein Stromerzeuger für mehrere Zähler (Wohnung, Wärmepumpe,..)? |
| Standort der Hauptverteilers |  |  |
| Bestehende Elektroinstallation |  | Kann Bestand verwendet werden? Entspricht diese der aktuellen Norm, ausreichend Platz für Umschaltbox vorhanden, Passt die bestehende Installation zu einem Aggregat, – Abklärung mit Elektrofachmann. |
| Entfernung Aufstellort Aggregat - Hauptverteiler |  |  |
| Einspeisepunkt vorhanden |  | Einspeisung nur nach EVU-Zähler Umschaltbox kann auch neben dem Verteilerkasten montiert werden |
| Campingausrüstung vorhanden |  |  |
| Notvorrat vorhanden |  |  |
| Alternative Kochmöglichkeiten |  | Gas-, Spiritus-, Benzinkocher, Holzherd, Grill, Notkochstelle, Feuer |
| Alternative Heizmöglichkeiten |  | Gasofen (mit Sicherung), Kerzenofen, Holzherd, Kachelofen, Pelletsofen, Petroleumofen, Bettflasche, warme Kleidung, … |
| Zusammenfassung: |
| Empfehlung des Zivilschutzverbandes: |